## Sheet0
Data: | 28/12/2021
Abrangência: | SC - MARAVILHA
Motivo: | ROTINA
Forma de abastecimento: | SAA
Período: | 01/11/2021 à 28/12/2021
N° da amostra | Data da coleta | Ponto de coleta | Descrição do local | Coliformes totais | E. coli | Cloro Residual Livre(mg/L) | Turbidez(uT) | Fluoreto(mg/L) | Fluoretação | pH
210201000226 | 10/11/2021 | Saída de tratamento/pós-desinfecção | RUA SANTA CATARINA N515 | Ausente | Ausente | 1,5 | 0,2 | 0,6 | Sim | 7,2
210201000227 | 10/11/2021 | Cavalete/Hidrômetro | RUA DA ALEGRIA N186 | Ausente | Ausente | 1,0 | 0,2 | Não realizada | Sim | 7,2
210201000228 | 10/11/2021 | Cavalete/Hidrômetro | LINHA MARIPORA | Ausente | Ausente | 2,0 | 0,4 | Não realizada | Sim | 7,2
210201000231 | 10/11/2021 | Cavalete/Hidrômetro | RUA RODOLFO SCHLEMER N98 | Presente | Ausente | 1,8 | 0,4 | Não realizada | Sim | 7,2
210201000233 | 10/11/2021 | Cavalete/Hidrômetro | LINHA NOVA CONCORDIA | Ausente | Ausente | 1,8 | 0,3 | Não realizada | Sim | 7,0
210201000229 | 10/11/2021 | Cavalete/Hidrômetro | AV SUL BRASIL N861 | Ausente | Ausente | 1,8 | 0,3 | 0,7 | Sim | 7,2
210201000230 | 10/11/2021 | Cavalete/Hidrômetro | RUA CARLOS A CEMBRANEL N 174 | Ausente | Ausente | 1,9 | 0,3 | Não realizada | Sim | 7,2
210201000232 | 10/11/2021 | Cavalete/Hidrômetro | AV ALEXANDRE KASPER | Ausente | Ausente | 1,8 | 0,2 | 0,6 | Sim | 7,2
210201000234 | 10/11/2021 | Cavalete/Hidrômetro | RUA OLAVO BILAC N1211 | Ausente | Ausente | 1,8 | 0,2 | 0,7 | Sim | 7,0
210201000235 | 10/11/2021 | Cavalete/Hidrômetro | RUA GOVERNADOR PEDRO IVO N329 | Ausente | Ausente | 2,0 | 0,3 | 0,7 | Sim | 7,4
210201000246 | 06/12/2021 | Cavalete/Hidrômetro | RUA 13 DE MAIO | Ausente | Ausente | 1,5 | 0,6 | Não realizada | Sim | 7,2
210201000250 | 06/12/2021 | Cavalete/Hidrômetro | AV PRESIDENTE VARGAS N430 | Ausente | Ausente | 1,8 | 0,4 | Não realizada | Sim | 7,0
210201000249 | 06/12/2021 | Cavalete/Hidrômetro | RUA EUCLIDES MARIO CANALLE N241 | Ausente | Ausente | 1,6 | 0,6 | Não realizada | Sim | 7,2
210201000253 | 06/12/2021 | Cavalete/Hidrômetro | RUA PAULINO FRANCISCO DE OLIVEIRA N460 | Ausente | Ausente | 1,2 | 0,3 | Não realizada | Sim | 7,2
210201000255 | 06/12/2021 | Cavalete/Hidrômetro | AV ALEXANDRE KASPER N582 | Ausente | Ausente | 1,0 | 0,4 | Não realizada | Sim | 7,0
210201000244 | 25/11/2021 | Cavalete/Hidrômetro | RUA RODOLFO SCHLEMER 989 | Ausente | Ausente | 1,5 | 0,7 | Não realizada | Sim | 7,2
210201000247 | 06/12/2021 | Cavalete/Hidrômetro | RUA SANTA CATARINA N515 MORADA DO SOL | Ausente | Ausente | 1,6 | 0,5 | 0,6 | Sim | 7,0
210201000251 | 06/12/2021 | Cavalete/Hidrômetro | RUA IRMA DULCE N 113 | Ausente | Ausente | 1,5 | 2,4 | 0,6 | Sim | 7,4
210201000248 | 06/12/2021 | Cavalete/Hidrômetro | RUA JOSE BONIFACIO N792 | Ausente | Ausente | 1,8 | 0,6 | 0,6 | Sim | 7,2
210201000252 | 06/12/2021 | Cavalete/Hidrômetro | AV 7 DE SETEMBRO N1126 | Ausente | Ausente | 1,8 | 0,8 | 0,6 | Sim | 7,2
210201000256 | 06/12/2021 | Cavalete/Hidrômetro | AV ALEXANDRE KASPER | Ausente | Ausente | 1,2 | 0,4 | 0,6 | Sim | 7,0